|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **哈尔滨铁道职业技术学院学生公寓刷脸机用网络及电源综合布线项目预算清单** | | | |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 无线路由器 | 24 | 台 |
| 2 | 交换机 | 4 | 台 |
| 3 | 电源线 | >1880至施工够用 | 米 |
| 4 | 网线 | >7至施工够用 | 箱 |
| 5 | 信息箱 | 24 | 个 |
| 6 | 配电箱 | 4 | 个 |
| 7 | 电源插排 | 24 | 个 |
| 8 | 断路器 | 24 | 个 |
| 9 | 线槽 | 90 | 根 |
| 10 | 辅材 | 24 | 项 |
| 11 | 安装考勤机 | 24 | 项 |
| 12 | 总计 |  |  |
| 施工要求：1、第一到第四公寓，每层敷设一套网络节点，共24个信息点和24个供电电源；2、每个节点线路敷设到公寓U型走廊中间位置的信息箱内；3、电源从三层弱电井内通过断路器取电安装到信息箱；4、网络信号通过一层弱电井内的交换机往各楼层布设。 | | | |