附件：

自动消防设备故障维修

自动消防设备故障维修，申请采购以下材料用于维修，报价含更换人工费及消防主机软件调试费用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | NH-RVS2\*1.5电线 | 8.00 | 捆 |
| 2 | 短路隔离器 | 5.00 | 个 |
| 3 | 电话分机 | 1.00 | 个 |
| 4 | 卷帘门控制箱 | 6.00 | 个 |
| 5 | 电池BT-12M10AC | 8.00 | 块 |
| 6 | 烟感探测报警器 | 21.00 | 个 |
| 7 | 电池BT-12M7AT | 4.00 | 块 |