附件：             明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45度弯头140 | 个 | 10 |
| 2 | 弯头100 | 个 | 4 |
| 3 | 转换法兰114 | 片 | 2 |
| 4 | 罗栓16#130 | 个 | 16 |
| 5 | 黑胶垫100# | 个 | 4 |
| 6 | 45度弯头114# | 个 | 2 |
| 7 | 125#铁管4.0厚 | 米 | 150 |
| 8 | 65#铁管 | 米 | 6 |
| 9 | 100#铁管 | 米 | 6 |